검  측  체  크  리  스  트

www.wowform.com

공종 Code No.		검측일자	년 월 일
공 종	콘크리트공사	부 위 별
세 부 공 종	콘크리트 타설계획	위 치

www.wowform.com

검 사 항 목	검사기준 (시방)	검사결과		조 치 사 항
		YES	NO
1. 시기(일.시)는 확인하였는가
2. 공정계획작성에 기후조건으로 인한 작업의 지연 예상은 감안하였는지 여부를 확인하였는가
3. 타설구획,타설순서 및 타설량은 확인하였는가
4. 이음타설 부분 및 개구부 주위의 매탈래스붙임에 대한 보강은 확인하였는가 - 콘크리트 이음타설 위치 1)보,바닥 슬래브 : 스판의 중앙부분 2)기둥,벽 : 슬래브 또는 기초의 윗면 3)캔틸레버에는 이어붓기 불가
5. 압송가동 소요시간(콘크리트 펌프차의 시간당 압송능력,압송높이 및 믹서차의 적재능력 6㎥/대 등)은 확인하였는가
6. 배차대수, 도로상황, 콘크리트 수송차 대기장소, 경찰서, 근린양해, 교통정리원의 배치계획등의 확인은 하였는가
7. 콘크리트타설장비 및 종류와 작업반경등은 확인하였는가
8. 타설순서, 압송배관계획, 위치, 고정방법, 받침대, 깔판계획은 확인하였는가
9. 직종별 작업원배치(각직종의 인원수) 및 설기구 등은 확인하였는가
10. 레미콘 차량의 진입로 확보여부

www.wowform.com

시공자 점 검	(성명) □	감리원 검 측	(성명) □
시공자 재점검	(성명) □	감리원 재검측	(성명) □

www.wowform.com