검측체크리스트(기계설비)

공종CODE NO.	도급내역분류코드		검측일자			20OO. OO.OO
공 종	도급내역의 공종명		위 치			현장위치
세 부 공 종	도급내역서분활된공종명		부 위 별			세부적인위치
검사항목			검사기준	검사결과				조치사항
				협력사	시공자		감리자
기계실 동력 설비 공사
MCC위치는 기계와 협조하여 장비이동 및 운영에 지장이 없는가
MCC기초 PAD는 보일러실 바닥보다 100MM 이상 높게 설치했는가
기계실 상부의 LIGHTING은 기게 장비 및 배관을 충분히 검토후 설치하고 있는가?
MCC PANEL 제작시 설비의 MOTOR용량상 및 전압을 재검토하고 제작 도면을 승인후 제작하고 있는가?
각 MOTOR CABLE포설후 절연저항은 양호한가?
CONDENSER는 개별 CONDENCER를 사용하여 해당 MCC내에 설치되었는가?
MOTOR의 연결시 방수용 FLEXIBLE CONDUIT의 시공 상태여부는?
각 MOTOR까지 상부 노출 배관시 전선관 지지대의 고정은 양호한가?
MCC의 각 UNIT는 보수가 용이하도록 인출형으로 제작되고 있는가?
MCC의 각 UNIT는 CARD HOLDER를 취부하여 기입여부했는가?
MCC에서 MOTOR간 전선의 절연저항은 양호한가?
시 공 자 책 임 점 검		o o o (인)		감리원검측			o o o (인)
협 력 사 책 임 점 검		o o o (인)		감 리 원 재 검 측			o o o (인)

공사명:

(주)oooo 기계실 동력설비/기게실동력 설비 체크리스트