본 문서의 2차 저작권은 와우폼에 있습니다.

검 측 체 크 리 스 트
공종 Code No.				검측일자					년 월 일
공 종		기계설비공사		부 위 별
세 부 공 종		대관업무 내용 및 절차 -2.1		위 치
검 사 항 목			검사기준 (시방)			검사결과		조 치 사 항
						YES	NO
1. 상수도 인입관로 및 관경 협의- 관할수도사업소
2. Gas 인입관로 및 관경 협의- 관할 가스공급업체
3. 지역난방의 인입관로 및 관경 협의- 관할 지역관리 사무소
4. 정화조 형식 및 시설기준 협의- 관할구청 산업과
5. 위험물공사 착공계 제출- 관할 소방서방호과
6. 소화공사 착공계 제출- 관할 소방서예방과
7. Gas 공사 기술검토서- 안전공사
8. 배출시설 설치허가 신청- 관할 구청산업과
9. 지역난방 열사용 신청서- 한국 지역난방공사
10. 현장 내 기존 상수도 배관, 소화배관 배수관, 등 지장물에 대한 이설관계 협의- 관할관청
11. 현장내 상수도 임시사용 신청
12. 사업승인 조건사항 면밀검토 처리
13. Gas 공급 확인원- 관할 가스공급 업체
14. 상수도공급 확인원- 관할 수도사업소
15. 배출시설 설치검사증 및 시험성적서- 국립보건 환경원
16. 환경기사 선임 신고서- 관할구청 산업과
17. 오수. 분뇨 정화조 설치확인서- 관할구청산업과
18. 시설관리 선임자 신고서- 관할구청 산업과
19. K.S 자재 사용품목 List 작성- 각 Maker
20. 열관리협회 시공확인서- 열관리 협회
21. 설비 시공 확인서- 설계사무소
22. 지역난방 점검필증- 한국지역난방 공사
시공자 점 검	(성명) □				감리원 검 측			(성명) □
시공자 재점검	(성명) □				감리원 재검측			(성명) □