공 량 산 출 서

본 문서의 2차 저작권은 와우폼에 있습니다.

품 명	규격	단위	수량	내선전공		저압 케이블 공		보통인부		배전 전공		특고압 케이블 공		품 셈
				공 량	공 량 계	공 량	공 량 계	공 량	공 량 계	공 량	공 량 계	공 량	공 량 계
전 선 관	ELP 125￠	M	100					0.077	7.7	0.025	2.5
	ELP 100￠	M	1120					0.057	63.84	0.018	20.16
CABLE	CN/CV 60/1C	M	300						0			0.0784	23.52
	CV 60/4C	M	1150			0.1274	146.51		0
WIRE	GV 60sq	M	45	0.015	0.675				0
	GV 38sq	M	60	0.012	0.72				0
접지단자함 (매입 SUS카바)	4CCT	EA	1	0.3	0.3				0
접 지 봉	16￠*1800L	EA	15	0.45	6.75			0.23	3.45
맨 홀	2000*2000*2000	EA	1	1	1
					9.445		146.51		74.99		22.66		23.52