세 대 별 시 설 물 점 검 표

제     동    호

구 분	점 검 내 용	점검결과		시정 또는 미비사항 (구체적)	담당자확인
		양호	불량
세대 현관	- 현관문 개폐상태
	- 차임벨 또는 홈오토 설치 상태
	- 동호 표시판 설치 상태
	- 바닥 타일 부착 상태
	- 신발장,선반 설치 상태
거 실	- 벽,천정 도배 상태
	- 바닥,마감재료 설치 상태
	- 장식장 설치 상태
주 방	- 벽,천정 도배 상태
	- 바닥,마감재료 설치 상태
	- 씽크대 설치 상태
	- 가스 공급 상태
	- 씽크대 배수관 연결상태
	- 씽크대 문짝 및 설합 개폐 상태
	- 수도 공급 상태
침 실	- 벽,천정 바닥 도배 상태
	- 장식장 설치 상태 및 난방 상태
후레쉬도어및 창 호	- 개폐, 도장 상태
발코니	- 난간고정, 도장상태
	- 드레인 주위 마감, 누수상태
	- 바닥 타일 부착상태
	- 외부 천정 도장 상태
다용도실	- 바닥 구배 상태
	- 배수 트랩 마감 상태
	- 도장 상태
	- 타일 부착 상태

구 분	점 검 내 용	점검결과		시정 또는 미비사항 (구체적)	담당자확인
		양호	불량
화 장 실	- 타일 부착 상태
	- 바닥 구배 상태
	- 욕조,세면대 및 부착물 설치상태
	- 천정 누수 상태
보일러실	- 바닥 구배 상태
	- 도장 상태
	- 바닥 드레인 설치 상태
	- 보일러 작동 상태
창 고	- 도장 상태
전 기	- 전화, TV, 전기 콘세트 설치 및 작동상태
	- 스윗치 설치 및 작동상태
	- 조명기구 부착 및 작동 상태
	- 인터폰,스피커 설치 및 작동 상태
각종계기 점 검	- 전기
	- 수도
	- 가스

담당직원:                 (인)	점검자(세대주):             (인)

O  O  건  설  주  식  회  사