【별첨 제12호 서식】

소방시설 종합정밀 점검표

(특수장소의 관계인용)

No. 2-1-1 종 합 방 재 실 (센터)
개 요
○ 정상 × 불량 △ 정비
점 검 항 목				점 검 결 과		점 검 항 목		점 검 결 과
위 치						경보설비	방 송 설 비
규 모							자 탐 설 비
상 근 인 원							가 스 탐 지
방재실	구 조
	내 장 재
	옥외통로					소화활동설비및전기설비	연결송수관
공 조 설 비							연 결 살 수
운 송 설 비							제 연 설 비
통 신 설 비							비상콘센트
소화설비		옥내소화전					무선통신보조설비
		옥외소화전
		스프링쿨러					비상조명설비
		물 분 무					변 전 설 비
		포					발 전 설 비
		이산화탄소					축전지설비
		할 론
		분 말
점검일			점검자(인)	변 동 내 용						확인

No. 2-1-2			소 화 설 비 (Ⅰ)																확인
점검자		(인)								소 화 기
대 상
동	층	포			분말	기타		소요	과부족			동	층	포	분말	기타		소요		과부족
소 요 수							약 제						비고 :
배 치							적응성
검 정 인							부 품
위치표시							관 리
소화설비감면

No. 2-1-3				소 화 설 비 (Ⅱ)										확 인
점 검 자			(인)					옥내 . 외소화전
○ : 정상 × : 불량 △ : 요정비
점 검 항 목					점 검 결 과				점 검 항 목		점 검 결 과
수원	위 치								호스함	호 스 함
	물 탱 크									호스.노즐
	수 량 / 수 질									방 수 구
	급 수 장 치								방 수 압		층		개 ㎏/㎠
가압송수장치	전동기및펌프	설치위치
									방 수 량		층		개 ℓ/min
		회 전 축
									위 치 표 시 등
		압 력 계
									비 상 전 원
		진 공 계
									소화설비감면
		성 능
		본 체
									비고
	고가수조방식
	압력수조방식
	보 조 펌 프
물장 올 림치	물탱크 / 수질
	배관 / 밸브류
	급 수 장 치
기장 동치	스 위 치
	시동명시표시등
전제 동어 기장 치	제 어 반
	스 위 치 류
	기 타
배관	배 관 상 태
	밸 브 류

No. 2-1-4 옥내 . 외 소화전 설비
수원	위 치					층별현황		층 별
	종 류
								설치수
	수 량			㎥
						계통도
	급 수 방 법
가압송수장치	전동기	출 력		㎾
		제 조 자
	펌프	양정 / 토출량		m/ ㎥/min
		흡입관 / 토출관		㎜/ ㎜
		종 류
		제 조 자
	고 가 수 조 방 식
	압 력 수 조 방 식
	보 조 펌 프
물올림 장치	수 량 / 급수방법			ℓ/
	연 결 관			㎜
기동 장치	on-off 스 위 치
	수 압 개 폐 장 치			용 량 : ℓ 설정압력: ㎏/㎠
전동기 제 어 장 치	제 어 반
	기 기 및 표 시
배관	주관경 / 가지관경			㎜/ ㎜
	밸 브 류
위 치 표 시 등
비 상 전 원				발전기.축전지
점 검 일			점 검 자 (인)		변 동 내 용		확 인

No. 2-1-5	소 화 설 비 (Ⅲ)	확 인
점 검 자	(인)		스프링쿨러설비.물분무소화설비
○ : 정상 × : 불량 △ : 요정비
점 검 항 목	점 검 결 과	점 검 항 목	점 검 결 과
수원	위 치			배관	배 관 상 태
물 탱 크
밸 브 류
수 량 / 수 질
급 수 장 치		시 험 밸 브
가압송수장치	전동기및펌프	설치위치
헤드	헤 드 상 태
회 전 축		살 수 장 애
설 치 수
압력계.진공계
송수구	위 치 상 태
성 능
형 식 표 시
본 체		비상 전원	위치.용량
고가수조방식
자동절환상태
압력수조방식
소화설비확인
보 조 펌 프
비고
물장 올 림치	물탱크 / 수질
배관 / 밸브류
급 수 장 치
기동장치	수압개폐장치
화재감지장치
수동식기동조작부
전제 동어 기장 치	제 어 반
스 위 치 류
기 타
유수 압력 검 지 장 치	자동경보밸브
리타딩챔버
압력스위치
경 보 표 시

No. 2-1-6				스프링쿨러설비 물분무소화설비
수원	위 치						유수검지장치등
	종 류						배관	입 상 관 경	㎜
	수 량					㎥		급수관경/배수관경	㎜/ ㎜
	급 수 방 법							밸 브 류
가압송수장치	전동기	출 력				㎾	시 험 밸 브
		제 조 자					헤 드
	펌프	양정/토출량				m/ ㎥/min	송 수 구
		흡입관/토출량				㎜/ ㎜	비 상 전 원		발전기 전용수전설비
		종 류					층별현황	설 치 층
		제 조 자						경 보 밸 브
	고가수조방식							헤 드 수
	압력수조방식						계통도 □□□□□□□□□
	보 조 펌 프
물장 올 림치	수량 / 급수방법					ℓ/
	연 결 관					㎜
기동장치	수폐 압장 개치		압력 SW
			압력탱크			용 량: ℓ 설정압력: ㎏/㎠
	화지 재장 감치		감 지 기			식 종 전용,겸용
			폐쇄형헤드			표시온도 ℃
	수동식기동조작부
전제 동어 기장 치	제 어 반
	기 기 및 표 시
	전 선 로
점 검 일					점 검 자 (인)		변 동 내 용		확 인

No. 2-1-7				소 화 설 비 (Ⅳ)									확 인
점 검 자			(인)					포 소 화 설 비
○ : 정상 × : 불량 △ : 요정비
점 검 항 목					점검결과				점검항목		점검결과
수원	위 치								자 동 밸 브
	물 탱 크								배관	배 관 상 태
	수량 / 수질									밸 브 류
	급 수 방 법								포방출기	상 태
가압송수장치	전동기및펌프	설치위치								살 포 장 애
		회 전 축								설 치 수
		본 체							약제저장탱크	탱 크 본 체
		압력계.진공계								약제저장량
	성 능									밸 브 류
	고가수조방식									계 기
	압력수조방식								혼장 치 합등
물장 올 림치	보 조 펌 프
	물탱크 / 수질								송수구
	배관 / 밸브류
기동장치	수동식기동조작부								소 화 설 비 확 인
	수압개폐장치								비고
	화재감지장치
전제 동어 기장 치	제 어 반
	스 위 치 류
	기 타
유수 압력 검 지 장 치	자동경보밸브
	리타딩챔버
	압력스위치
	경 보 표 시

No. 2-1-8				포 소 화 설 비
수원	위 치						(압력.유수)검지장치
	종 류						자 동 밸 브
	수 량					㎥	배관	입 상 관 경	㎜
	급 수 방 법							급수관경/배수관경	㎜/ ㎜
가압송수장치	전동기	출 력				㎾		밸 브 류
		제 조 자					포 방 출 구
	펌프	양정/토출량				m/ ㎥/min	약제 저장 탱크	탱크용량/저장량	ℓ/ ℓ
		흡입관/토출량				㎜/ ㎜		약제명/혼합비	/ %
		종 류					혼 합 장 치 등
		제 조 자					송 수 구
	고가수조방식						계통도 □□□□□□□□□
	압력수조방식
	보 조 펌 프
물장 올 림치	수량 / 급수방법					ℓ/
	연 결 관					㎜
기동장치	수폐 압장 개치		압력 SW
			압력탱크
	화지 재장 감치		감 지 기			식 종 전용,겸용
			폐쇄형헤드			표시온도 ℃
	제 어 반
전제 동어 기장 치
	스 위 치 류
	전 선 로
점 검 일					점 검 자 (인)		변 동 내 용		확 인

No. 2-1-9			소 화 설 비 (Ⅴ)										확 인
점검자		(인)					CO2, 할로겐화합물, 분말소화설비
○ : 정상 × : 불량 △ : 요정비
점 검 항 목				점 검 항 목				점 검 항 목		점 검 결 과
방호구역	구 획							분 사 헤 드
	자동폐쇄장치							방 출 표 시 등
	환 기 장 치							배관	배 관 상 태
약저 장 용 제기	설 치 위 치								배 관 재 질
	약 제 량								밸 브 류
	용 기							축전지 설 비 (내장형)	상 태
	개 방 장 치								용 량
기가 스 동용 기 용등	용 기								충전장치등
	용 기 밸 브								자동절환장치
	조 작 관							이동식	호 스 상 태
	체 크 밸 브								호스릴상태
	결 선 접 속								노 즐 상 태
선택밸브	상 태							소화설비확인
	개 방 장 치							비고
	조 작 관
	체 크 밸 브
	결 선 접 속
기동장치	조작함위치
	경보용 S/W
	누 름 보 턴
	감지기/수신기
	절 환 장 치
경 보 장 치 상 태
제어 장치	지 연 장 치
	스 위 치 류

No. 2-1-10					이산화탄소소화설비 할로겐화합물소화설비 분 말 소 화 설 비							전역방출방식 국소방출방식 이 동 식
방 호 구 역 체 적								㎥
소화약제저장용기등	이탄 산 화소			가압식		용기 / 약제량			방 출 표 시 등
						용기밸브개방장치			배 관
	할 론 . 분 말			축압식		용기 / 약제량			축전지 설 비 (내장형)	축전지전류
				공통		용기밸브개방장치				용 량
						안 전 밸 브				충전장치등
				가압식		용기 / 약제량			이동식	호 스
						압력조정기				호 스 릴
기가 동스 용용 기	가 스 량									노 즐
	용 기 밸 브 개 방 장 치								계통도
선택 밸브	본 체
	개 방 장 치
기동장치	수동식		조작함
			경보용 S / W
			누름보턴
	자동식		화재감지기
			수신기
			절환장치
경 보 장 치
제어 장치		제 어 반
		지 연 장 치
		절 환 장 치
분 사 헤 드
점 검 일							점 검 자 (인)		변 동 내 용		확 인

No. 2-1-11				경 보 설 비											확 인
점검자			(인)
○ : 정상 × : 불량 △ : 요정비
점 검 항 목						점 검 결 과		점 검 항 목			점 검 결 과
1. 자동화재탐지설비, 비상경보설비								회 로 수
대상	자 탐 설 비							배선	배 선 방 식
	비상경보설비								내 열 전 선
수신기	설 치 장 소								용 량
	상 태							전원	상 용 전 원
	제시험	동작시험							예 비 전 원
		도통시험							관 리
		회로시험						소화설비확인
발신기	설 치 수							2. 자동화재속보설비
	위 치							대 상
	표 시 등							위 치
	상 태							상 태
감지기	설 치 수							성 능
	위 치							전 원
	적 응 성							관 리
	상 태							3. 기타경보설비
	취 부 상 태
경종	주 경 종
	지 구 경 종
비고

No. 2-1-12			경 보 설 비
설비개요
항 목					수 신 기				발 신 기			감 지 기			자동화재속보설비
형 식
국 검
제 조 번 호
제 조 년 월 일					19 . . .				19 . . .			19 . . .			19 . . .
제 조 자
회로수사용/장비									기타경보설비
부 속 회 로
경계구역		감 지 기								발신기	경계구역		감 지 기						발신기
회로번호	층별	차동식스포트형		보 상 식스포트형	정온식스포트형	차동식분포형	연기감지기				회로번호	층별	차동식스포트형	보상식스포트형	정온식스포트형	차동식스포트형	연기감지기
점 검 일					점 검 자 (인)						변 동 내 용						확 인

No. 2-1-13                경    보    설    비

경계구역		감 지 기						발신기	경계구역		감 지 기						발신기
회로번호	층별	차동식스포트형	보상식스포트형	정온식스포트형	차동식분포형	연기감지기			회로번호	층별	차동식스포트형	보상식스포트형	정온식스포트형	차동식스포트형	연기감지기

No. 2-1-14						피난설비 피난기구												확인
점검자					(인)
○ : 정상 × : 불량 △ : 요정비
점 검 항 목							점 검 결 과				점 검 항 목				점 검 결 과
1. 복 도	기 본 시 설										5.비상조명	대 상
	대 상											설 치 장 소
	유 효 폭											배 선
	장 애 폭											조 도
2. 직 통 계 단	대 상											전 원
	설 치 수										6.피난기구	대 상
	폭, 구 배											설 치 수
	계 단 구 조											적 응 성
	피 난 계 단											위 치
3. 피 난 계 단	특별피난계단											관 리
	계단실구획
	방 화 문										7.방송설비	대 상
	계 단 구 조											설 치 장 소
	부속실		방화구획									스 피 커 수
			제연설비									상 태
			비상조명									배 선
	기 타											전 원
건축설비 피난기구 (참고)											8.유 도 등	구 분	피난구 유도등	통 로 유도등		갯 석 유도등			유 도 표 지
4. 비상용 승강기		대상										대 상
		설치수										설치수
		위치										위 치
		예비전원										상 태
		승강장		방화구획								배 선
				제연설비								전 원
				비상조명
기타
비고

No. 2-1-15			방송설비 . 유도등설비 헬리포트 . 비상용승강기
설비개요
방송설비	설 치 장 소					비상용승강기	설 치 수
	스 피 커 수						수 용 능 력			㎏
	입 력				W		운 행 층
	배 선						승강기	예 비 전 원
	비 상 예 비 전 원							정 경 속 도		㎧
								외 부 연 락
유도등설비	설 치 장 소						전실	방 화 구 획
	배 선							면 적		㎡
	조 도				Lux			제 연 설 비
	전 원							비 상 조 명
							위 치
헬리포트	위 치						관 리
	착륙대	크 기
		표 지
		표 지 등
점 검 일				점 검 자 (인)		변 동 내 용			확 인

No. 2-1-16		소 화 용 수 설 비			적 합 : ○ 부적합 : ×
확 인 사 항			점 검 결 과	지 적 사 항		비 고
저수조	수 원
	흡입관투입구
	채 수 구
	채 수 펌 프
	채 수 압 력
	표 지 판
상수도
특 기 사 항

No. 2-1-17					소 화 활 동 설 비 (Ⅰ)									확 인
점검자			(인)						연결송수관 . 연결살수설비
○ : 정상 × : 불량 △ : 요정비
점 검 항 목						점 검 항 목				점 검 항 목		점 검 결 과
연 결 송 수 관										연 결 살 수 설 비
송수구		위치 . 상태								송수구	위치 . 상태
		형식 . 표시									형식 . 표시
방수구		위치 . 상태								선택밸브	설 치 위 치
		형식 . 표시									설 치 헤 드
격납함		격납함상태									밸 브
										살수헤드
		호 스									헤드상태
		노 즐									살수장애
가압송수장치		전 동기및펌프		설치위치							설 치 수
				회 전 축						배관	배관상태
				진공계.압력계							밸 브 류
				성 능						비고
				본 체
기동 장치		스 위 치
		시동명시표시등
전제 동어 기장 치		제 어 반
		스 위 치 류
		기 타
수원		위 치
		물 탱 크
		수량 / 수질
		급 수 장 치
물 올 림 장 치
배관	배 관 상 태
	밸 브 류
변동사항

No. 2-1-18			연결송수관 . 연결살수설비
연 결 송 수 관						연 결 살 수 설 비
송 수 구						송 수 구
방 수 구						선택밸브	송 수 구 역
시 헙 방 수 구							헤 드
격납함	격 납 함 본 체						선 택 밸 브
	호 스					살 수 헤 드
	노 즐					배 관
수원	위 치					계통도
	종 류
	수 량				㎥
가 압 송수장치	급 수 방 법
	전동기	출 력			㎾
		제 조 자
	펌프	양정/토출량			m/ ㎥/min
		흡입관/토출관			㎜/ ㎜
		종 류
		제 조 자
기 동 장 치
제어장치	제 어 반
	스 위 치 류
	전 선 로
배관	입 상 관				㎜
	밸 브 류
점 검 일				점 검 자 (인)		변 동 내 용			확 인

No. 2-1-19		소화활동 설비 (Ⅱ)							확 인
					제연설비 . 비상콘센트 . 무 선 통 신 보 조 설 비
점 검 자		(인)
제 연 설 비						비 상 콘 센 트 설 비
제 연 구 획						설 치 위 치
송풍기	위 치					설 치 수
	상 태					콘 센 트 설 치
	성 능					플 럭 접 속 기
배연기	위 치					전 압
	상 태					보 호 함
	성 능					표 지 . 표 시 등
기동장치	제 어 반					비 상 전 원
	자동기동장치					전 선 . 배 선
	수동기동장치
풍도	급 기
	배 기
급 기 구
배 기 구
흡 입 구
댐 퍼
비 고
점 검 일			점 검 자			변동내용	확 인

No. 2-1-20		제 연 설 비 비상콘센트설비 무 선 통 신 설 비
제 연 설 비				비 상 콘 센 트 설 비
제연 구획	고 정 벽			설 치 위 치
	가 동 벽			극수 . 단자전압
송풍기	전 동 기			설 치 수
	동력전달장치			보 호 함
	설 치 위 치			비 상 전 원
	풍 량 . 풍 압		㎥/min mmHg	전 선 . 배 선
배연기	전 동 기		㎾	무 선 통 신 보 조 설 비
	동력전달장치			동 축 케 이 블
	설 치 위 치			접 속 단 자
	풍 량 . 풍 압		㎥/min mmHg	분 배 기 등
기동 장치	제 어 반			증 폭 기
	자동기동장치
	수동기동장치
풍도	급 기
	배 기
급기구	위 치
	크 기
배연구	위 치
	크 기
흡 입 구
댐퍼	위 치
	종 류
점 검 일			점 검 자 (인)	변 동 내 용		확 인

]No. 2-1-21 시설구분 :		위 험 물 시 설			적 합 : ○ 부적합 : ×
설비별	확 인 사 항		점검일자	지 적 사 항		비 고
제조 . 취급 시설 . 옥내 저장 시설	위치(안전거리, 공지)
	건 축 물 구 조
	채광, 조명, 환기설비
	배 출 설 비
	압 력 계 등 안 전 장치
	정전기제거설비
	피 뢰 설 비
	공정탱크의 안전여부
	표 지 및 게 시 판
	기 타
탱크 저장 시설	위치(안전거리, 공지)
	표 지 및 게 시 판
	탱크구조(통기관등)
	전 용 실
	펌 프 설 비
	배 관 구 조
	방 유 제
	기 타
소 화 설 비
특 기 사 항

]No. 2-1-22	가 연 성 가 스 시 설			적 합 : ○ 부적합 : ×
확 인 사 항		점 검 결 과	지 적 사 항		비 고
저 장 소
용 기 보 관
배 관
경 보 설 비
소 화 기 구
방 폭 설 비
살 수 장 치
액 면 계
기 화 장 치
전 기 설 비
안 전 거 리
가 스 누 설
특 기 사 항

No. 2-1-23 방화시설 . 화기취급시설 . 위험공정설비 등 적 합 : ○ 부적합 : ×
시설별	확 인 사 항		점검결과	지 적 사 항		비 고
방화시설	방 화 구 획
	내 장 재 료
	피 난 계 단
	특 별 피 난 계 단
	비 상 용 승 강 기
	기 타
화기취 급시설	위 치
	안 전 조 치
위 험 공 정 설 비
위 험 공 정 (작업) 명		위 치			규 모
특 기 사 항