소 방 일 지 점 검 일 지		결재	담 당	주 임		소 장
년 월 일 요일 날씨
점 검 사 항	점 검 결 과				조 치
1. 소화전 모타 및 가압펌프의 작동상태
2. 소화전 호스의 부패여부
3. 앵글변의 핸들작용은 야호한 상태인가?
4. 앵글변에서의 누수는 없는가?
5. 소화기는 지정된 위치에 확보되어 있는가?
6. 비상구등 및 기타 누름버튼, 표시등의 기기 파손은 없는가?
7. 연결송수관 이물질의 투입은 되어 있지 않는가
8. 소화기의 내부 충약상태는 양호한가?
9. 소화수 상시확보는 되어 있는가?
10. 호스의 카푸링 훼손 여부
11. 제어반 전선의 훼손 여부
지시 및 특기사항
○○아파트 관리사무소