【별첨 제21호 서식】

위험물 제조소등의 일반 점검표

점검일자 :             점검자 :

업 체 명			위 치
대 표 자			안전관리자
제조소 등의 구분			자체소방대편성
건 축 구 조		식 조 지붕 층 동 바닥면적 ㎡, 연면적 ㎡
위험물저장현황		류 ℓ(㎏) 지정수량 배, 저장시설현항 (시설별 면적 또는 탱크수를 기입)
설 비 별	점 검 내 용			점 검 결 과	조 치 내 용
위 험 물 제 조, 취급시설 및 옥 내 저 장 소	건축물 구조의 적정 여부
	안전거리 확보의 적정 여부
	보유공지 확보의 적정 여부
	채광, 조명 및 환기설비의 적정 여부
	배출설비의 적정 여부
	정전기 제거설비의 적정 여부
	공정탱크의 안전 여부
	표지 및 게시판 설치의 적정 여부
	압력계등 안전장치의 적정 여부
	피뢰설비의 적정 여부
	위험물의 누출, 비산방지조치의 적정 여부
	저유설비, 배수구, 유분리장치의 유지관리상태
	배관, 바닥등 기타시설의 적합 여부

설 비 별	점 검 내 용	점 검 결 과	조 치 내 용
저장시설	안전거리 확보의 적정 여부
	보유공지 확보의 적정 여부
	탱크의 누유 여부 (무측 또는 누유검지관 등을 점검)
	탱크 외부구조의 적정 여부
	표지 및 게시판의 적정 여부
	압력탱크의 안전장치의 적정 여부
	탱크 주입구 및 펌프설비의 적정 여부
	피뢰설비의 적정 여부
	방유제 및 배수관의 유지관리 상태
	배관 등의 유지관리 상태
	통기장치의 적정관리 여부
	탱크전용실의 유지관리 적정 여부
	환기, 배출설비의 적정 여부
	누유검지관의 유지관리 적정 여부
	피뢰설비의 적정 여부
	기타 위험물 저장시설의 안전관리 상태
소화설비	소화기 관리상태 및 배치상태
	소화기의 소화설비의 유지관리 상태
경보설비	경보설비의 유지관리 상태
기 타 특이사항